**INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE**

**Tid:** Torsdagen den 15.9.2022 kl:08:30- 9.10

**Plats:** Smedjan / Teams

**Deltagare:**  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande

Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef

Catharina Lindström, fastighetschef

Tony Lindqvist, VVS-ansvarig

Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare

Timo Tenhunen, timmerman

Camilla Flinck, städchef /teams

Tove Wide, chefsläkare

Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig

Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig

Johanna Holmberg, hälsoinspektör

Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

Katja Ristikartano, företagshälsovårdare /teams

Robert Holmström, förman, fastighetsservice

1. **Mötet öppnas**

Mötet öppnades kl. 8.33

1. **Förra mötets PM.**

Godkändes.

1. **KYK (tidigare ärende)**

Vattenläckaget i B-huset mera omfattande än man visste från början. Torkning pågår men oklart när den är klar. SmartVatten alarmet inte reagerat och utredes som bäst varför.

1. **Ekparkens skola. (tidigare ärende)**

Koldioxidhalten hög pga. att antalet människor i byggnaden stor i förhållande till den dimensionerade ventilationen. Utrymmet är en bostad. Realtidsmätare sätts dit när det finns ledig mätare. Flytt sker då utrymmen frigörs.

1. **Kiilan koulu (tidigare ärende)**

Mätresultat klara. Catharina L. kollar med STUK om det är ok att personalen bara använder WC och utrymmet stängt för annan tillvaro.

1. **EHS (tidigare ärende**

Kommit in flera anmälningar på dålig luft i gymnastiksalen. Då det renoveras i huset finns stor risk att damm kommer in speciellt om fönsterluckor hålls öppna. Utrymmena städas enligt direktiv. Tryckförhållandena skall försöka göras optimala med tanke på 9 rådande förhållanden.

1. **Västerbyskola (tidigare ärende)**

Luftmätningar görs när lämpligt tillfälle med tanke på årstid råder.

1. **Stadshuset (tidigare ärende)**

Situationen nu bättre då värmeböljan över. Luftflödet redan nu höjt och skall göras en ny mätning i andra våningen. Rätta inställningar bör hittas för optimalt resultat. Under arbete.

1. **Inomhuslufttemperaturen. (tidigare ärende)**

Oros anmälningar har kommit bl.a. från olika daghem om sommarens höga inomhusluftstemperaturer. Gamla fastigheter har inte ventilation och då blir det problem vid extrema värmeböljor. Staden planerar att åtgärda fastigheterna enligt överenskommen plan.

1. **Svartå skola**

Anmälningar inkommit från 3 i personalen och 2 vårdnadshavare om att det luktar illa. Mattor och ventiler åtgärdade tidigare. Robert Holmström åker på plats och kollar läget.

1. **Raseborgsvägen 5.**

Inkommit anmälningar om gymnastiksalen där luften är kall och det är kallt. Tung och dålig luft i övriga renoverade utrymmen. Nya ventilationskanaler i utrymmena, fläktar bytta. Enligt mätningar är målen uppfyllda. Om antalet människor som vistas i utrymmena är större än planerat kan problem uppstå. Entreprenören för renoveringen skall kontaktas.

1. **Björkebo daghem.**

Avdelning Solrosen (rum 2) har anmält om att det är varmt och lukt som sticker i näsan.

Kollas upp.

1. **Övriga ärenden.**

Fattas protokoll på hemsidan. Sekreteraren åtgärdar snarast.

I Hagahemmet, M-huset och Yle nya och gamla sker ventilationskanalputsning enligt program.

1. **Mötet avslutas**

Mötet avslutades kl. 9.10.

Yvonne Carlberg/ sekr.