**INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE**

**Tid:** Torsdagen den 18.8.2022 kl:08:30

**Plats:** Smedjan / Teams

**Deltagare:**  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande

Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef

Catharina Lindström, fastighetschef

Tony Lindqvist, VVS-ansvarig

Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare

Timo Tenhunen, timmerman

Camilla Flinck, städchef

Tove Wide, chefsläkare

Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig

Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig

Johanna Holmberg, hälsoinspektör

Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

Katja Ristikartano, företagshälsovårdare

1. **Mötet öppnas**

Mötet öppnades kl 8.31

1. **Förra mötets PM**

Godkändes

1. **KYK (tidigare ärende)**

Arbetet fortsätter enligt uppgjord plan. Fönster har målats under sommarlovet.

Vattenläckage i B-huset. Är skyddat, behöver torka i ett par månader. Går att jobba i klassen.

1. **Ekparkens skola (tidigare ärende)**

Lukten är nu borta enligt användare. Ventilationen ska kollas upp senare, för närvarande finns det inte någon som hinner göra det.

1. **Kiilan koulu (tidigare ärende)**

Nya mätresultat har lämnats in 30.6.till strålsäkerhetscentralen. Utreds om kökspersonalen måste ha egna socialutrymmen. Johanna Holmberg har kollat upp saken och meddelat att de inte behöver ha egna omklädningsrum.

1. **EHS (tidigare ärende)**

Tryckförhållandena i gymnastiksalen har kontrollerats i juni men protokoll har ännu inte fåtts. ska kollas i juni i gymnastiksalen. Efter att renoveringen är slutförd kollas ventilationssystemet.

Eleverna äter i Novias utrymmen på grund av köksrenoveringen, kommer att fortsätta till och med mars

1. **Pojo daghem (tidigare ärende)**

Källaren är färdig, dränering inte gjord.

1. **Fiskars daghem (tidigare ärende)**

Dräneringen är gjord. **Tas bort från listan**

1. **Västerby skola**

Vårdnadshavare vill ha resultat på luftmätningar. Realtidsmätningar görs senare då årstiden lämpar sig bättre för mätningar.

Skolan har målats under sommaren.

1. **Stadshuset**

Tre nya anmälningar inkommit, gällande ventilationen. Beror på att det bildats kondensvatten vid lägre temperatur och därför har tempen höjts.

1. **Övriga ärenden**

Anmälningar om att inomhustemperaturen i bl.a. daghem är mycket hög under sommaren. Problemet är allmänt i gamla hus som inte har ventilation. Johanna Holmberg informerade efter mötet att i förordningen om boendehälsa (545/2015) föreskrivs om åtgärdsgränserna för rumstemperaturer. Utanför uppvärmningsperioden är åtgärdsgränserna för hög rumstemperatur 32 grader i bostäder, barndagsvårdsställen, läroanstalter och andra motsvarande utrymmen samt 30 grader i servicehus, ålderdomshem och andra motsvarande utrymmen.

Eventuella lösningar inför nästa sommar utreds.

1. Mötet avslutades 9.05