
[](http://intra.raseborg.fi/fi)

**INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE**

**Tid:** Onsdagen den 11.12.2019 kl:08:30.

**Plats:** Smedjan, Stadshuset

**Deltagare:**  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande

Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef

Catharina Lindström, fastighetschef

Tony Lindqvist, VVS-ansvarig

Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare

Camilla Flinck, städchef

Tove Wide, chefsläkare

Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig

Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig

Johanna Holmberg, hälsoinspektör

Katja Ristikartano, företagshälsovårdare

Katri Vepsä, rektor (ärende 2-3)

Esbjörn Hägerstedt, rektor (ärende 4)

Andreas Hollsten, rektor (ärende 4)

Elisabet Ehrstedt, undervisningschef (ärende 1-8)

1. **Mötet öppnas**
2. **KYK**

Information om Baumedis rapport har skickats ut. Ca. 1100 enkätsvar kom in.

Personal säger att länken för anmälningar inte fungerar.

Åtgärder: Infotillfälle 6.2 i KYK för vårdnadshavare och personal. Länken på intran kollas.

1. **Grabbegården**

Eventuellt brister i luftkvalitet.

Åtgärder: Verksamheten i huset ses över, troliga förändringar i användning efter detta läsår.

Katri avlägsnade sig 8:47.

1. **Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium**

Hösten -19 kvavt i A-korridoren, genast från morgonen. Filter är putsade. Ventilationen effektiverades under natten, den går nu 100%, blev stor skillnad. God respons från alla. Fortfarande tveksamhet kring kvaliteten.

Ventilationssystemet förnyades och effektiverades vid renoveringen. Gymnasiets ventilationsmaskin repareras under nästa år.

A 13; mest rapporterade problem, beror inte på överdimensionering.

Uteraster inte i tillräckligt hög grad?

Åtgärder: Realtidsmätningar kan göras under nästa år, planeras preliminärt till februari. Rektorerna kallas in för resultat under våren.

Andreas och Esbjörn avlägsnade sig 9:19.

1. **Hakarinne**

Infotillfälle för personal tidigare, upplevdes bra.

Åtgärder: Enkätundersökningen pågår, avslutas snart. Mätningar pågår. Realtidsmätare läggs i gympasalen.

1. **Mustion koulu**

Genanomaskiner, 2 st. Belysningen svag i korridoren.

1. **Kiilan koulu**

Åtgärder: Realtidsmätning i två rum, görs då det finns lediga mätare.

1. **Ekparkens skola**

Två realtidsmätare, är där fram till december. Inget oroväckande i resultatet hittills.

Åtgärder: Realtidsmätningarna utvärderas.

Elisabet avlägsnade sig 9:25.

1. **Kiilan päiväkoti**

Inga nya anmälningar.

Åtgärder: Tas bort från listan.

1. **Svartå daghem**

Städledaren besökt, städningen effektiverad.

Finns en aula som saknar ventilation.

Åtgärder: Kunde verksamheten på andra våningen minskas? Detta utreds.

1. **Labyrinten**

Åtgärder: Ny koldioxidmätning pågår.

1. **Tunabo daghem**

Personalen meddelat att allt ok vid besök.

Åtgärder: Tas bort från listan.

1. **Ekenäs ungdomsgård**

Tas bort från listan.

1. **Karis ungdomsgård**

Droppar på trappan, blir halt.

Åtgärder: Fastighetssidan kollar varifrån det läcker. Tas bort från listan.

1. **Lönnbergska (socialbyrån)**

Städningen sköts från sysselsättningen, har inte varit tillräcklig.

Åtgärder: Fastighetssidan besöker.

1. **Motionsrådgivningen/Raseborgsvägen 5**

Åtgärder: I samband med planerad verksamhet bör behovet av underhåll bedömas.

1. **Övriga ärenden**

Mötestider våren 2020, bokningar skickas.