**INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE**

**Tid:** Fredagen den 15.1.2021 kl:08:34-9:22

**Plats:** Smedjan / Teams

**Deltagare:** [x]  Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande

 [x]  Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare (Teams)

 [x]  Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef (Teams)

 [x]  Catharina Lindström, fastighetschef

 [ ]  Tony Lindqvist, VVS-ansvarig

 [x]  Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare

 [x]  Robert Holmström, förman fastighetsservice

 [x]  Camilla Flinck, städchef (Teams)

 [ ]  Tove Wide, chefsläkare

 [x]  Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig (Teams)

 [x]  Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig (Teams)

 [x]  Johanna Holmberg, hälsoinspektör (Teams)

 [ ]  Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

 [x]  Katja Ristikartano, företagshälsovårdare (Teams)

1. **Mötet öppnas kl: 8:34**
2. **KYK (tidigare ärende)**

Undersökningar har gjorts enligt tidigare plan. Rapporter och analyser av mätresultat inväntas. Baumedis representant Jussi Kuusisto deltar vid nästa möte.

I B-huset har ventilation installerats i aulan.

Värmeläckage har konstaterats via fönster, inte genom väggkonstruktioner.

Åtgärd: Informationsmöte i skolan då alla resultat och analyser klara.

Samtliga föräldrakontakter bör hänvisas till bildningschefen.

Luftrenare till speciallärares utrymmen i A-huset, 2 st.

1. **Ekparkens skola (tidigare ärende)**

Resultaten från realtidsmätningarna är ännu inte klara, de färdigställs till mötet i februari.

Åtgärd: Mätresultat analyseras och presenteras vid nästa möte i februari.

1. **Kiilan koulu (tidigare ärende)**

Realtidsmätningar pågår nu.

Radon-mätningar har visat förhöjda värden på två platser, ett förråd och källarutrymme.

Åtgärd: Resultatet från realtidsmätningar analyseras och presenteras vid nästa möte i februari.

1. **EHS (tidigare ärende)**

Justeringar i ventilationen har gjorts och gett bra resultat.

Åtgärd: Ärendet tas nu bort från listan.

1. **Kila daghem/Klockars (tidigare ärende)**

Sydspetsens miljöhälsa har gjort ett besök och rapporten klar.

En ny anmälan från Klockars, luktproblematik.

En ny toalett färdigställts i Klockars, samt ett rum har ytrenoverats under jullovet. Luftrenare kan tas bort från röda huset.

Ett kansliutrymme upplevs ha bristande inomhusluft, i övrigt har situationen blivit bättre och det har inte kommit anmälningar om symptom eller upplevda problem.

Åtgärd: Luftrenare kan tas bort från röda huset.

1. **Karis rdg. (tidigare ärende)**

Ventilationsputsning gjord.

Åtgärd: Justering och balansering av ventilationen pågår ännu.

1. **Svartå daghem (tidigare ärende)**

Personal från fastighetssidan gjort besök.

1. **Pojo kyrkoby eftis (tidigare ärende)**

Många barn på små utrymmen, förorsakar problem.

Åtgärd: Verksamheten ses över inför nästa höst.

1. **Ekenäs resecenter (tidigare ärende)**

Krypgrunden är städad. Ny Andersinmätning 13.1.

1. **Västerby skola (tidigare ärende)**

Skrivelse från Föräldrar för Västerby skola r.f. inkommit.

Företagshälsovården har inte blivit kontaktad i inomhusluftsfrågor.

 Åtgärd: Personal från fastighetssidan gör ett besök.

1. **Österby skola (tidigare ärende)**

Omklädningsrummen saneras under år 2021.

Kameraövervakning önskats till kökssidan.

1. **Torpet (tidigare ärende)**

Luftrenare har installerats.

1. **Portstugan (tidigare ärende)**

Läckaget åtgärdat.

Åtgärd: Tas bort från ärendelistan.

1. **Hagahemmet (tidigare ärende)**

Genomföringar har gåtts igenom.

Läckage i Liljan.

Åtgärd: Ersättande utrymmen för Lyans verksamhet bör hittas för tillfälligt bruk.

Fastighetschefen inväntar en rapport om genomföringarna.

1. **Övriga ärenden**

-Kanalputsningar pågår nu i ett flertal fastigheter.

-Representant från Ledsafe meddelat intresse för att besöka inomhusluftsgruppen

-Informationsträff för förmän och arbetarskyddspar 24.3, inomhusluftsrelaterade frågor och ansvarsfördelning. Frågor skickas i förväg. Anneli skriver förslag på text till intra.

-Pm från inomhusluftsgruppen skickas i fortsättningen till de förmän som har ”sina” fastigheter på ärendelistan

1. **Mötet avslutades kl:9:22**